Etter gjeldene lovverk skal brannteknisk dokumentasjon i særskilt brannobjekt omfatte: - Det skal være utnevnt brannvernleder - Mål og handlingsplan for brannvernarbeidet - Organisasjonsplan som viser internfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet samt brannvernleders plikter og myndighet - Risikovurdering av objektets virksomhet - Branntekniske tegninger som viser alle branntekniske installasjoner. (slokkeutstyr, utganger, branncellebegrensede konstruksjoner, m.v. - Avtale mellom eier og bruker (leietakere) om oppgavefordeling i brannvernarbeidet - Rutiner for ettersyn av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mv. egenkontroll og kontroll av sakkyndig personell. (Serviceavtaler på el.anlegg, slokkeutstyr mv.) - Rutiner for brannvernopplæring og øvelser - Rutiner for drifts og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for brann. ( varme arbeider m.v.) - Branninstruks og rømningsplan skal være oppslått i lokalet og i brannvernpermen - Redning og beredskapsplaner ( evakueringsplaner ) - Event. oversikt over godkjente bygningsmessige endringer gjennom tidene - Event. forutsetninger og begrensninger til byggverket, overført fra byggefasen (dispensasjoner etter tidligere forskrifter)