Etter gjeldene lovverk skal brannteknisk dokumentasjon i særskilt brannobjekt omfatte: Det skal være utnevnt brannvernleder Mål og handlingsplan for brannvernarbeidet Organisasjonsplan som viser internfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet samt brannvernleders plikter og myndighet Risikovurdering av objektets virksomhet Branntekniske tegninger som viser alle branntekniske installasjoner. (slokkeutstyr, utganger, branncellebegrensede konstruksjoner, m.v. Avtale mellom eier og bruker (leietakere) om oppgavefordeling i brannvernarbeidet Rutiner for ettersyn av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mv. egenkontroll og kontroll av sakkyndig personell. (Serviceavtaler på el.anlegg, slokkeutstyr mv.) Rutiner for brannvernopplæring og øvelser Rutiner for drifts og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for brann. ( varme arbeider m.v.) Branninstruks og rømningsplan skal være oppslått i lokalet og i brannvernpermen Redning og beredskapsplaner ( evakueringsplaner ) Event. oversikt over godkjente bygningsmessige endringer gjennom tidene Event. forutsetninger og begrensninger til byggverket, overført fra byggefasen (dispensasjoner etter tidligere forskrifter)